**Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645**

**"Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3649; 1995, N 35, ст. 3503; 1996, N 17, ст. 1911; 1998, N 4, ст. 430; 2000, N 46, ст. 4537; 2001, N 33, ст. 3413; 2002, N 1, ст. 2; N 30, ст. 3033; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 19, ст. 1839; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 14, ст. 1212; N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 44, ст. 4537; N 45, ст. 4640; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 43, ст. 5084), Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2882) приказываю:

Утвердить прилагаемые Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".

Министр

С.К. Шойгу

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2008 г.

Регистрационный N 10938

Приложение

к приказу МЧС РФ

от 12 декабря 2007 г. N 645

**Нормы**

**пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"**

I. Общие положения

1. Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (далее - Нормы пожарной безопасности) устанавливают требования пожарной безопасности к организации обучения мерам пожарной безопасности работников организаций\*.

2. Ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности работников организаций несут администрации (собственники) этих организаций, должностные лица организаций, предприниматели без образования юридического лица, а также работники, заключившие трудовой договор с работодателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности работников организаций осуществляют органы государственного пожарного надзора.

4. Основными видами обучения работников организаций мерам пожарной безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических знаний (далее - пожарно-технический минимум).

II. Противопожарный инструктаж

5. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников организаций основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности технологических процессов производств и оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.

6. Противопожарный инструктаж проводится администрацией (собственником) организации по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников организаций (далее - специальные программы) и в порядке, определяемом администрацией (собственником) организации (далее - руководитель организации).

7. При проведении противопожарного инструктажа следует учитывать специфику деятельности организации.

8. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление работников организаций с:

правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей;

требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности технологических процессов, производств и объектов;

мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ;

правилами применения открытого огня и проведения огневых работ;

обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.

9. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой.

10. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего (приложение 1).

11. Вводный противопожарный инструктаж проводится:

со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности);

с сезонными работниками;

с командированными в организацию работниками;

с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику;

с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя.

12. Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации.

13. Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов.

14. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой.

Примерный перечень вопросов вводного противопожарного инструктажа приведен в приложении 2.

15. Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.

16. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте:

со всеми вновь принятыми на работу;

с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое;

с работниками, выполняющими новую для них работу;

с командированными в организацию работниками;

с сезонными работниками;

со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на территории организации;

с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику.

17. Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в каждом структурном подразделении, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации.

18. Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается руководителем структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения.

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "Программа проведения первичного инструктажа"

Примерный перечень вопросов для проведения первичного противопожарного инструктажа приведен в приложении 2.

19. Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим.

20. Все работники организации, имеющей пожароопасное производство, а также работающие в зданиях (сооружениях) с массовым пребыванием людей (свыше 50 человек) должны практически показать умение действовать при пожаре, использовать первичные средства пожаротушения.

21. Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места.

22. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в год, а с работниками организаций, имеющих пожароопасное производство, не реже одного раза в полугодие.

23. Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем организации.

24. Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

25. В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.

26. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;

при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта;

при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников организации;

при перерывах в работе, более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности);

при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на аналогичных производствах;

при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной безопасности.

27. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организации, или непосредственно руководителем работ (мастером, инженером), имеющим необходимую подготовку индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

28. Целевой противопожарный инструктаж проводится:

при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы);

при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве огневых работ во взрывоопасных производствах;

при проведении экскурсий в организации;

при организации массовых мероприятий с обучающимися;

при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников более 50 человек.

29. Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организации, или непосредственно руководителем работ (мастером, инженером) и в установленных правилами пожарной безопасности случаях - в наряде-допуске на выполнение работ.

30. Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж.

III. Пожарно-технический минимум

31. Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

32. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год.

33. Работники организаций, имеющие квалификацию инженера (техника) пожарной безопасности, а также работники федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности и его структурных подразделений, преподаватели образовательных учреждений, осуществляющие преподавание дисциплины "пожарная безопасность", имеющие стаж непрерывной работы в области пожарной безопасности не менее пяти лет, в течение года после поступления на работу (службу) могут не проходить обучение пожарно-техническому минимуму.

34. Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму в организации возлагаются на ее руководителя.

35. Обучение пожарно-техническому минимуму организуется как с отрывом, так и без отрыва от производства.

36. Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят:

руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности;

работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение противопожарного инструктажа;

руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны;

руководители загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков;

работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы;

водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп детских оздоровительных учреждений;

иные категории работников (граждан) по решению руководителя.

Приказом МЧС РФ от 27 января 2009 г. N 35 в пункт 37 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

37. Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, территориальных подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России, в организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности.

38. Руководителям и специалистам организаций, где имеются взрывопожароопасные и пожароопасные производства рекомендуется проходить обучение в специализированных учебных центрах, где оборудованы специальные полигоны, учитывающие специфику производства.

39. По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются:

руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты подразделений взрывопожароопасных производств;

работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях;

педагогические работники дошкольных образовательных учреждений;

работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации;

граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе;

работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ.

40. Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации проводится руководителем организации или лицом, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку.

IV. Проверка знаний правил пожарной безопасности

41. Проверка знаний требований пожарной безопасности руководителей, специалистов и работников организации осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства и проводится квалификационной комиссией, назначенной приказом (распоряжением) руководителя организации, состоящей не менее чем из трех человек.

42. В состав квалификационной комиссии входят руководители и штатные педагогические работники обучающих организаций и по согласованию специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов государственного пожарного надзора.

43. Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму в организации без отрыва от производства, приказом (распоряжением) руководителя организации создается квалификационная комиссия в составе не менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке.

44. Квалификационная комиссия по проверке знаний требований пожарной безопасности состоит из председателя, заместителя (заместителей) председателя и членов комиссии, секретаря.

45. Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее ознакомлены с программой и графиком проверки знаний.

46. Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников организации, независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится:

при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка знаний только этих нормативных правовых актов);

при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, требующих дополнительных знаний по правилам пожарной безопасности работников (в этом случае осуществляется проверка знаний требований пожарной безопасности, связанных с соответствующими изменениями);

при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими своих должностных обязанностей);

по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) организации при установлении нарушений требований пожарной безопасности и недостаточных знаний требований пожарной безопасности;

после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности;

при перерыве в работе в данной должности более одного года;

при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного надзора.

47. Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований пожарной безопасности определяются стороной, инициирующей ее проведение.

48. Перечень контрольных вопросов для проверки знаний работников организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, разрабатывается соответствующими федеральными органами исполнительной власти, с учетом специфики производственной деятельности и включает в обязательном порядке практическую часть (действия при пожаре, применение первичных средств пожаротушения).

49. Для иных организаций перечень контрольных вопросов разрабатывается руководителями (собственниками) организаций или работниками, ответственными за пожарную безопасность.

50. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований пожарной безопасности работников осуществляется руководителем организации.

V. Специальные программы

51. Специальные программы разрабатываются и утверждаются администрациями (собственниками) организаций.

52. Утверждение специальных программ для организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется руководителями указанных органов и согласовывается в установленном порядке с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

Приказом МЧС РФ от 22 июня 2010 г. N 289 пункт 53 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

53. Согласование специальных программ иных организаций осуществляется структурными подразделениями соответствующих территориальных органов МЧС России, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, или структурными подразделениями соответствующих специальных или воинских подразделений федеральной противопожарной службы, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, созданных в целях организации профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях.

54. Специальные программы составляются для каждой категории обучаемых с учетом специфики профессиональной деятельности, особенностей исполнения обязанностей по должности и положений отраслевых документов. Примерные специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму для некоторых категорий обучаемых приведены в приложении 3.

55. При подготовке специальных программ особое внимание уделяется практической составляющей обучения: умению пользоваться первичными средствами пожаротушения, действиям при возникновении пожара, правилам эвакуации, помощи пострадавшим.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Под организацией в настоящих Нормах пожарной безопасности понимаются - органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

Приложение1
к пункту 10 Норм
пожарной безопасности

|  |
| --- |
| Обложка |
| (наименование организации) |
|   |
| ЖУРНАЛ № \_\_\_\_\_ УЧЕТА ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
| Начат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г. |
| Окончен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г. |

СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Фамилия, имя, отчество инструкти-руемого | Год рождения | Профессия, должность инструкти-руемого | Вид инструктажа | Фамилия, имя, отчество, должность инструктирующего | Подпись |
| Инструкти-руемого | Инструкти-рующего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

Приложение2
к пункту 14 Норм
пожарной безопасности

**Примерный перечень вопросов проведения вводного и первичного противопожарного инструктажа**

**Вводный противопожарный инструктаж**

1. Общие сведения о специфике и особенностях организации (производства)по условиям пожаро- и взрывоопасность.

2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требованийпожарной безопасности.

3. Ознакомление с противопожарным режимом в организации.

4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима; собъектовыми и цеховыми инструкциями по пожарной безопасности; основнымипричинами пожаров, которые могут быть или были в цехе, на участке, рабочемместе, в жилых помещениях.

5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара:

а) для руководителей структурных подразделений, цехов, участков (срокипроверки и испытания гидрантов, зарядки огнетушителей, автоматических средствпожаротушения и сигнализации, ознакомление с программой первичного инструктажаперсонала данного цеха, участка, обеспечение личной и коллективной безопасностии др.);

б) для рабочих (действия при загорании или пожаре, сообщение о пожаре впожарную часть, непосредственному руководителю, приемы и средства тушения загоранияили пожара, средства и меры личной и коллективной безопасности).

**Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте**

Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичныхсредств пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей ивыходов (с обходом соответствующих помещений и территорий).

Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, ворганизации).

Пожароопасные свойства применяемого сырья, материалов и изготавливаемойпродукции.

Пожароопасность технологического процесса.

Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (видагорючего вещества, особенностей оборудования).

Требования при тушении электроустановок и производственногооборудования.

Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условияхпожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации.

Способы сообщения о пожаре.

Меры личной безопасности при возникновении пожара.

Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.

Приложение3
к пункту 14 Норм
пожарной безопасности

**Примерные специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму для некоторых категорий обучаемых**

**Тематический план и типовая учебная программа для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № темы | Наименования тем | Часы |
| 1 | Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положения | 2 |
| 2 | Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий | 2 |
| 3 | Пожарная опасность организации | 4 |
| 4 | Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при хранении веществ и материалов. Основная нормативная документация | 4 |
| 5 | Требования пожарной безопасности к путям эвакуации | 2 |
| 6 | Общие сведения о системах противопожарной защиты организации | 2 |
| 7 | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации | 5 |
| 8 | Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах | 2 |
| 9 | Практическое занятие | 4 |
|   | Зачет | 1 |
| Итого: |   | 28 часов. |

Введение.

Статистика, причины и последствия пожаров. Основные причины пожаров.

Задачи пожарной профилактики.

Тема 1.

Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положения.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ01-03), утвержденные приказом МЧС России от 18.06.2003 N 313(зарегистрирован в Минюсте России 27 июня 2003 г., регистрационный N 4838,далее - Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03).Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба.

Государственный пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды административно-правового воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопасности.

Тема 2.

Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий

Общие сведения о горении. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства веществ и материалов. Категорирование и классификация помещений, зданий, сооружений и технологических процессов по пожаровзрывоопасности. Классификация строительных материалов по группам горючести. Понятие о пределе огнестойкости (далее - ПО) и пределе распространения огня (далее - ПРО).Физические и требуемые ПО и ПРО.

Понятие о степени огнестойкости зданий и сооружений. Способы огнезащиты конструкций.

Тема 3.

Пожарная опасность организации

Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную опасность производства.

Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной безопасности при устройстве систем отопления и вентиляции. Пожарная опасность систем отопления и вентиляции. Меры пожарной безопасности при устройстве систем отопления и вентиляции.

Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их предупреждению. Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон по Правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ).

Пожарная опасность прямого удара молнии и вторичных ее проявлений.

Категории молниезащиты зданий и сооружений. Основные положения по устройству молниезащиты. Статическое электричество и его пожарная опасность. Меры профилактики.

Пожарная опасность технологических процессов на эксплуатируемых обучаемыми объектах.

Тема 4.

Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при хранении веществ и материалов

Виды огневых работ и их пожарная опасность. Постоянные и временные посты проведения огневых работ. Порядок допуска лиц к огневым работам и контроль за их проведением. Особенности пожарной опасности при проведении электрогазосварочных работ, а также других огневых работ во взрывопожароопасных помещениях.

Пожароопасные свойства легко воспламеняющихся жидкостей (далее - ЛВЖ),горючих жидкостей (далее - ГЖ), горючих газов (далее - ГГ). Меры пожарной безопасности при хранении ЛВЖ, ГЖ и ГГ на общеобъектовых складах, открытых площадках, в цеховых раздаточных кладовых. Меры пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, при производстве окрасочных и других пожароопасных работ. Меры пожарной безопасности при транспортировке ЛВЖ, ГЖ и ГГ.

Тема 5.

Требования пожарной безопасности к путям эвакуации

Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов.

Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. Мероприятия, исключающие задымление путей эвакуации. План эвакуации на случай пожара на эксплуатируемых обучаемыми объектах. Системы экстренного оповещения об эвакуации людей при пожарах. Организация учений в организации по эвакуации людей по разным сценариям.

Тема 6.

Общие сведения о системах противопожарной защиты.

Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические характеристики, правила эксплуатации огнетушителей.

Наружное и внутреннее водоснабжение, назначение, устройство.

Пожарные краны. Размещение и осуществление контроля за внутренними пожарными кранами. Правила использования их при пожаре.

Назначение, область применения автоматических систем пожаротушения и сигнализации. Классификация, основные параметры станций пожарной сигнализации, пожарных извещателей. Правила монтажа и эксплуатации.

Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью. Принцип действия, устройство систем пожаротушения: водяного, пенного, газового и порошкового пожаротушения. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью систем.

Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты.

Основные требования норм и правил к системам противодымной защиты.

Эксплуатация и проверка систем противодымной защиты.

Тема 7.

Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации

Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина.

Обучение рабочих, служащих и инженерно-технических работников (далее -ИТР) мерам пожарной безопасности. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. Инструкции о мерах пожарной безопасности.

Порядок разработки противопожарных мероприятий. Практические занятия с работниками организаций. Противопожарная пропаганда. Уголки пожарной безопасности.

Понятие термина "противопожарный режим". Противопожарный режим на территории объекта, в подвальных и чердачных помещениях, содержание помещений.

Тема 8.

Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Организация тушения пожара до прибытия пожарных подразделений, эвакуация людей, огнеопасных и ценных веществ и материалов. Встреча пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара. Действия после прибытия пожарных подразделений.

Тема 9.

Практическое занятие

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Тренировка использования пожарного крана. Практическое ознакомление с системами противопожарной защиты одной из организаций.

Тренировки по эвакуации людей.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

**Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных производств**

Тематический план и типовая учебная программа для руководителей подразделений пожароопасных производств

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № темы | Наименования тем | Часы |
| 1 | Введение. Правила пожарной безопасности. | 1 |
| 2 | Пожарная опасность организации | 4 |
| 3 | Организационно-технические основы обеспечения пожарной безопасности на предприятии | 4 |
| 4 | Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах | 1 |
| 5 | Практические занятия | 3 |
|   | Зачет | 1 |
| Итого: |   | 14 часов |

Введение.

Основные причины пожаров. Задачи пожарной профилактики.

Тема 1.

Правила пожарной безопасности

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03.

Права, обязанности, ответственность за обеспечение пожарной безопасности.

Тема 2.

Пожарная опасность предприятия

Меры пожарной безопасности. Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их предупреждению. Пожарная опасность технологических процессов организации. Пожарная опасность территорий.

Виды огневых работ и их пожарная опасность. Меры пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ на рабочих местах, при производстве окрасочных и других пожароопасных работ.

Тема 3.

Организационно-технические основы обеспечения пожарной безопасности в организации

Первичные средства пожаротушения. Применение огнетушителей. Пожарные краны. Виды систем пожаротушения и сигнализации. Назначение установок противодымной защиты. Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина. Противопожарная пропаганда. Уголки пожарной безопасности.

Противопожарный режим на территории объекта, в подвальных и чердачных помещениях, содержание помещений.

Тема 4.

Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах

Порядок сообщения о пожаре. Порядок содержания имеющихся на объекте средств пожаротушения. Приемы тушения пожара до прибытия пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара.

Пути и порядок эвакуации, план эвакуации. Действия рабочих и служащих после прибытия пожарных подразделений (оказание помощи в прокладке рукавных линий, участие в эвакуации материальных ценностей и выполнение других работ по распоряжению руководителя пожаротушения).

Тема 5.

Практическое занятие

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Ознакомление с наименованием, назначением и местонахождением имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения, противопожарного оборудования и инвентаря (огнетушители, пожарные краны, бочки с водой, ящики с песком, кошма, стационарные установки пожаротушения). Отработка действий при обнаружении на территории объекта задымления, загорания, пожара.

Практическое занятие по эвакуации из организации.

 Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

**Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков**

Тематический план и типовая учебная программа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № темы | Наименования тем | Часы |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ | 1 |
| 2 | Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Пожарная опасность веществ и материалов | 1 |
| 3 | Причины возникновения пожаров, меры предупреждения | 1 |
| 4 | Особенности пожарной опасности при ведении огневых работ во взрывопожароопасных объектах и установках | 1 |
| 5 | Газосварочные и электросварочные работы | 2 |
| 6 | Постоянные и временные посты. Порядок оформления разрешения наряда-допуска | 1 |
| 7 | Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования при пожаре | 1 |
| 8 | Действия при пожаре | 1 |
| 9 | Практическое занятие | 1 |
|   | Зачет | 1 |
| Итого: |   | 11 часов |

Тема 1.

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарнойбезопасности при проведении пожароопасных работ

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03.

Типовые инструкции по организации безопасного ведения огневых работ навзрывоопасных и взрывопожароопасных объектах. Объектовые инструкции, приказы,распоряжения руководителя предприятия при ведении огневых работ.

Тема 2.

Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Пожарная опасностьвеществ и материалов

Газоэлектросварочные и паяльные работы, резка металла, работа с клеями,мастиками, битумами, полимерами и другими горючими материалами.

Порядок их проведения. Пожарная опасность работ и особенности пожарнойопасности данных работ.

Тема 3.

Причины возникновения пожаров, меры предупреждения

Основные причины пожаров при производстве и ведениигазоэлектросварочных работ: нарушение правил ведения работ, неисправность газоэлектросварочногооборудования, отсутствие контроля за местами ведения работ по их завершению.Меры по предупреждению пожаров в процессе подготовки, ведения, контроля заместами проведения огневых работ, а также по их окончании.

Тема 4.

Особенности пожарной опасности при ведении огневых работ навзрывопожароопасных объектах и установках Проведение огневых работ на установках, находящихся под давлением, припроведении работ на емкостях из-под ЛВЖ и ГЖ без предварительной их подготовки.Порядок ведения огневых работ во взрывоопасных и взрывопожароопасныхподразделениях организации.

Тема 5.

Газосварочные и электросварочные работы

Пожарная опасность газов, применяемых при выполнении работ.

Особенности обращения с баллонами для сжатых и сжиженных газов. Свойствакарбида кальция при его транспортировке, правила хранения и применения.

Ацетиленовые генераторы, основные требования к аппаратам. Местарасположения ацетиленовых аппаратов и баллонов с газами, защита их от открытогоогня и других тепловых источников. Порядок испытания и проверки газоподводящихшлангов. Электросварочные аппараты, основные требования к аппаратам.Техническое обслуживание, планово-предупредительный ремонт.

Подключение сварочных аппаратов, соединение кабелей. Электроды,применяемые при сварке, требования к "держателям".

Тема 6.

Постоянные и временные посты. Порядок оформления разрешениянаряда-допуска

Организация постоянных и временных постов ведения огневых работ,основные требования. Порядок оформления разрешений, наряд-допуска на ведениеогневых работ. Согласование со службами надзора. Порядок допуска к выполнениюработ газоэлектросварщиков. Обязанности газоэлектросварщиков в обеспечении мерпожарной безопасности в процессе подготовки, ведения и завершения работ.

Тема 7.

Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования припожаре

Виды и область применения противопожарного оборудования и инвентаря.

Назначение и устройство. Первичные средства пожаротушения. Назначение,техническая характеристика, порядок работы и их месторасположение.

Источники водоснабжения. Внутренние пожарные краны.

Тема 8.

Действия при пожаре

Порядок сообщения о пожаре. Приемы тушения пожара до прибытия пожарныхподразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара. Пути ипорядок эвакуации, план эвакуации. Действия рабочих и служащих после прибытияпожарных подразделений (оказание помощи в прокладке рукавных линий, участие вэвакуации материальных ценностей и выполнение других работ по распоряжениюруководителя пожаротушения).

Тема 9.

Практическое занятие

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очагепожара. Отработка действий при обнаружении задымления, загорания, пожара.Практическое занятие по эвакуации из предприятия.

 Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

**Пожарно-технический минимум для киномехаников**

Тематический план и типовая учебная программа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № темы | Наименования тем | Часы |
| 1 | Общие сведения о пожарах. Правила пожарной безопасности | 0,5 |
| 2 | Требования пожарной безопасности к помещениям проведения киносеансов, к помещениям киноаппаратного комплекса, при демонстрации кинофильмов в учебных, лечебных учреждениях и других помещениях | 1,5 |
| 3 | Меры пожарной безопасности при эксплуатации кинотехнического и электротехнического оборудования | 1 |
| 4 | Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования их при пожаре | 1 |
| 5 | Действия при пожаре | 1 |
| 6 | Практическое занятие | 1 |
|   | Зачет | 1 |
| Итого: |   | 7 часов |

Введение

Общие сведения о пожарах. Правила пожарной безопасности в РоссийскойФедерации ППБ 01-03. Правилапожарной безопасности для кинотеатров и киноустановок. Объектовые инструкции,приказы руководителя.

Тема 1.

Требования пожарной безопасности к помещениям проведения киносеансов.Требования пожарной безопасности к помещениям проведения киносеансов, кпомещениям киноаппаратного комплекса, при демонстрации кинофильмов в учебных,лечебных учреждениях и других помещениях Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности, обязанностиответственных лиц. Требования ПБ при проведении культурно-массовых мероприятий.Требования ПБ к помещениям с массовым пребыванием людей. Пути эвакуации,определение путей эвакуации и эвакуационных выходов. Общие требования пожарнойбезопасности к помещениям киноаппаратного комплекса. Противопожарный режим.Организация демонстрации кинофильмов в учебных, лечебных учреждениях и другихпомещениях.

Тема 2.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации кинотехнического иэлектротехнического оборудования

Причины пожаров от эксплуатации кинотехнического и электротехническогооборудования. Меры предупреждения и устранения причин, способствующих ихвозникновению. Профилактические мероприятия, планово-предупредительные работы.

Тема 3.

Противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования их припожаре

Виды пожарного оборудования и инвентаря. Назначение, устройство.

Классификация огнетушителей. Назначение, устройство, техническаяхарактеристика, правила эксплуатации, местонахождение. Назначение и общиесведения о внутреннем противопожарном водопроводе и пожарных кранах.

Правила использования при пожаре. Основные средства связи и оповещения.

Правила использования средств связи и оповещения при возникновениипожара.

Тема 4.

Действия при пожаре

Порядок вызова пожарных подразделений. Действия обслуживающего персоналапо тушению пожара, эвакуации людей, материальных ценностей и выполнению другихработ.

Тема 5.

Практическое занятие

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очагепожара. Отработка действий при обнаружении задымления, загорания, пожара.Практическое занятие по эвакуации из организации.

 Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

**Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющихпожароопасные работы**

Тематический план и типовая учебная программа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № темы | Наименования тем | Часы |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ | 1 |
| 2 | Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Причины возникновения пожаров, меры их предупреждения | 2 |
| 3 | Требования пожарной безопасности | 4 |
| 4 | Общие сведения о противопожарной защите организаций | 1 |
| 5 | Действия при пожаре | 1 |
| 6 | Практическое занятие | 2 |
|   | Зачет |   |
| Итого: |   | 11 часов |

Тема 1.

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарнойбезопасности при проведении пожароопасных работ

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03.

Типовые инструкции по организации безопасного ведения работ навзрывоопасных и взрывопожароопасных объектах. Объектовые инструкции, приказы,распоряжения руководителя предприятия при ведении пожароопасных работ.

Тема 2.

Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Причины возникновенияпожаров, меры их предупреждения

Пожарная опасность предприятия. Причины пожаров на производстве и вбыту. Общая оценка пожарной опасности ведения пожароопасных работ. Видыпожароопасных работ. Огневые, окрасочные, газоэлектросварочные и паяльныеработы, резка металла, работа с клеями, мастиками, битумами, полимерами идругими горючими материалами.

Тема 3.

Требования пожарной безопасности.

Основные требования Правил пожарной безопасности в Российской ФедерацииППБ01-03.

Требования пожарной безопасности, при производстве окрасочных работ.

Пожарная опасность лакокрасочных материалов. Требования ктехнологическим процессам окрасочных работ. Требования к помещениям окрасочныхцехов и участков. Требования к местам хранения лакокрасочных материалов и приих транспортировке. Требования к рабочим при ведении окрасочных работ.

Требования пожарной безопасности при работе с клеями, мастиками,битумами, полимерами и другими горючими материалами. Основные требования Правилпожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 кпомещениям, в которых производятся работы с применением горючих веществ.

Требования пожарной безопасности при производстве кровельных работ сприменением газовых горелок, котлов для растопки битумов. Требования к котлам иместам их размещения. Требования к битуму и мастике.

Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ. Видыогневых работ, их пожарная опасность. Требования пожарной безопасности к местами помещениям проведения огневых работ. Проведение огневых работ на установках,находящихся под давлением, на емкостях из-под ЛВЖ и ГЖ без предварительной ихподготовки. Порядок оформления ведения огневых работ.

Согласование со службами надзора. Организация постоянных и временныхпостов ведения огневых работ, основные требования. Порядок допуска лиц кведению огневых работ.

Требования пожарной безопасности при производстве резательных работ.

Оборудование, применяемое при проведении бензо-керосинорезательныхработ.

Основные требования к ним. Порядок проверки и допуска оборудования кработе. Основные требования пожарной безопасности при производствебензо-керосинорезательных работ. Организация рабочего места при проведениибензо-керосинорезательных работ.

Требования пожарной безопасности при производстве паяльных работ.

Паяльные лампы. Основные требования к паяльным лампам. Порядокпроверки, испытания и допуска к работе паяльных ламп. Организация рабочих местпри проведении паяльных работ. Порядок оформления разрешений, наряд-допуска наведение паяльных работ.

Требования пожарной безопасности при выполнении работ с использованиемвоздухонагревательных установок и установок инфракрасного излучения.Воздухонагревательные установки и установки инфракрасного излучения. Основныетребования к оборудованию, техническое обслуживание.

Противопожарный режим в помещениях, где допускается применениевоздухонагревательных установок и установок инфракрасного излучения.

Требования к установкам, работающим на газовом топливе, при их монтажеи эксплуатации.

Тема 4.

Общие сведения о противопожарной защите организаций

Виды и область применения противопожарного оборудования и инвентаря.

Назначение и их устройство. Первичные средства пожаротушения.Назначение, техническая характеристика, порядок работы и их месторасположение.

Внутренний водопровод. Общие сведения об автоматических установкахпожарной сигнализации и пожаротушения.

Тема. 5.

Действия при пожаре

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения опожаре. Тушение пожара до прибытия пожарных подразделений. Принятие мер попредотвращению распространения пожара. Действия после прибытия пожарныхподразделений.

Тема 6.

Практическое занятие

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очагепожара. Тренировка использования пожарного крана. Практическое ознакомление ссистемами противопожарной защиты организации.

 Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

**Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций**

Тематический план и типовая учебная программа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № темы | Наименования тем | Часы |
| 1 | Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям | 2 |
| 2 | Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь. | 1 |
| 3 | Действия при пожаре  | 1 |
| 4 | Практическое занятие | 2 |
|   | Зачет | 1 |
| Итого: |   | 7 часов |

Тема 1.

Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03.

Инструкции по пожарной безопасности; Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. Противопожарный режим. Пути эвакуации и эвакуационные выходы. План эвакуации.

Тема 2.

Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь.

Первичные средства пожаротушения. Классификация огнетушителей.

Область применения. Назначения, правила применения, местонахождение на предприятии. Назначение и устройство внутреннего противопожарного водопровода, пожарных кранов, их местонахождение на предприятии.

Автоматические установки пожарной сигнализации (далее - АУПС) и автоматические установки пожаротушения (далее - АУПТ). Схема размещения на предприятии. Действия при срабатывании АУПС и АУПТ. Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство месторасположение.

Тема 3.

Действия при пожаре

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Действия до прибытия пожарных подразделений. Принятие мер по предотвращению распространения пожара. Встреча противопожарных формирований. Действия после прибытия пожарных подразделений. Пожарная безопасность в жилом секторе.

Тема 4.

Практическое занятие

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Тренировка использования пожарного крана.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

**Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность**

Тематический план и типовая учебная программа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № темы | Наименования тем | Часы |
| 1 | Введение. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 1 |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах сельскохозяйственного производства и фермерских хозяйствах | 2 |
| 3 | Требования пожарной безопасности объектов и территорий сельскохозяйственного назначения | 4 |
| 4 | Противопожарная защита объектов сельского хозяйства | 4 |
| 5 | Методика проведения занятий по программе пожарно-технического минимума с рабочими, специалистами, служащими и механизаторами объектов сельскохозяйственного производства и фермерских хозяйств | 2 |
| 6 | Практические занятия | 4 |
|   | Зачет | 1 |
| Итого: |   | 18 часов |

Тема 1.

Введение. Основные нормативные документы, регламентирующие требованияпожарной безопасности

Статистика пожаров сельскохозяйственных объектов. Причины пожаров.

Пожарная опасность сельскохозяйственных объектов. Федеральный закон от21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ"О пожарной безопасности". Обязанности и ответственностьруководителей сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, отделений, мастерских,гаражей, ферм, баз, складов и других объектов за обеспечение пожарнойбезопасности. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ01-03. Общие требования Правил пожарной безопасности в Российской ФедерацииППБ01-03 к содержанию территорий, зданий, помещений, к монтажу и эксплуатацииэлектрических сетей, электроустановок, систем отопления, вентиляции итеплопроизводящих установок. Инструкции по пожарной безопасности.

Тема 2.

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности наобъектах сельскохозяйственного производства и фермерских хозяйствах  Основные задачи пожарной профилактики.Противопожарный режим, определение, цель и порядок его установления. Общиеорганизационные пожарно-профилактические мероприятия на объектахсельскохозяйственного производства, фермерских хозяйствах и в населенныхпунктах.

Пожарно-техническая комиссия, добровольные пожарные дружины ихпредназначение и организация работы. Роль межрайонных, районных, городскихобщественных организаций Всероссийского добровольного пожарного общества вобеспечении пожарной безопасности объектов сельского хозяйства и сельскихнаселенных пунктов.

Тема 3.

Требования пожарной безопасности объектов и территорийсельскохозяйственного назначения

Требования пожарной безопасности животноводческих и птицеводческихферм, ремонтных мастерских, гаражей, мест хранения техники,деревообрабатывающих мастерских, складов ЛВЖ и ГЖ, материальных складов,зерноскладов, зерносушилок, складов грубых кормов, складов химических веществ,мест хранения баллонов с газами, лабораторий. Меры пожарной безопасности приуборке зерновых культур, заготовке кормов, при приготовлении и хранениивитаминной и травяной муки, при первичной обработке технических культур, влесу. Специальные требования правил пожарной безопасности к огневым иремонтно-монтажным работам. Особенности пожарной опасности жилых иадминистративных зданий в сельской местности.

Характерные пожары в жилых домах и их краткий анализ. Основныетребования пожарной безопасности к содержанию территорий, зданий и помещений, административныхи жилых домов. Меры пожарной безопасности в жилых домах и при эксплуатациипечей, каминов, газовых отопительных и нагревательных приборов, керосиновыхприборов, электрооборудования, телевизоров, при хранении препаратов бытовойхимии. Порядок организации производства огневых работ, обеспечение техническогообслуживания и правильной эксплуатации инженерно-технических устройств,представляющих пожаровзрывоопасность.

Тема 4.

Противопожарная защита объектов сельского хозяйства

Первичные средства пожаротушения, их назначение, устройство,техническая характеристика и правила пользования. Пожарное водоснабжение и еговиды. Правила устройства пожарных водоемов Использование средств механизациисельского хозяйства для целей пожаротушения. Обеспечение объектов сельскогохозяйства связью, сигнализацией и средствами пожаротушения.

Тема 5.

Методика проведения занятий по программе пожарно-технического минимумас рабочими, специалистами, служащими и механизаторами объектовсельскохозяйственного производства и фермерских хозяйств  Противопожарный инструктаж ипожарно-технический минимум.

Направленность учебной работы в предстоящем году. Пути повышениякачества проводимых занятий за счет усиления практической составляющейобучения.

Содержание программы пожарно-технического минимума. Подготовкаплана-конспекта, класса учебных наглядных пособий и технических средствобучения. Методика проведения занятий по каждой теме программы.

Тема 6.

Практические занятия

Пожарно-тактические учения руководителя сельхозпредприятия,руководителя фермерского хозяйства, начальника добровольной пожарной команды(далее - ДПК), жителей и работников сельской местности по ликвидации пожаров.Прокладка пожарных рукавов. Подача воды из водоисточника. Работа согнетушителем. Вызов пожарной команды.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

**Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов**

Тематический план типовая учебная программа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № темы | Наименования тем | Часы |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 1 |
| 2 | Общие меры пожарной безопасности на сельскохозяйственных объектах и в жилых домах | 2 |
| 3 | Меры пожарной безопасности на рабочем месте | 2 |
| 4 | Средства пожаротушения и сигнализации. Действия механизаторов, рабочих и служащих при пожаре | 1 |
| 5 | Практическое занятие | 2 |
|   | Зачет | 1 |
| Итого: |   | 9 часов |

Тема 1.

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной

безопасности

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности. Правила пожарнойбезопасности в Российской Федерации ППБ 01-03.

Тема 2.

Общие меры пожарной безопасности на сельскохозяйственных объектах и вжилых домах

Причины пожаров на сельскохозяйственных объектах и меры по ихпредупреждению. Содержание территории, противопожарных разрывов, дорог,источников противопожарного водоснабжения. Основные меры предупреждения пожаровпри эксплуатации электроустановок, приборов отопления и освещения. Режимкурения и пользования открытым огнем. Общие меры пожарной безопасности взданиях и сооружениях. Правила пожарной безопасности при обращении с горючимижидкостями и газами. Основные меры пожарной безопасности в жилых домах. Общиесведения о ДПК и их значении для сельской местности.

Тема 3.

Меры пожарной безопасности на рабочем месте

Характеристика пожарной опасности обслуживаемых агрегатов, установок, атакже материалов и веществ, применяемых или хранимых в производственномпомещении (мастерской, на ферме, складе, участке).

Противопожарный режим на рабочем месте обучаемого. Ответственностьмеханизаторов, рабочих и служащих за нарушение противопожарных правил на рабочемместе. Конкретные меры пожарной безопасности, установленные для механизаторов,рабочих и служащих данного объекта (помещения, участка).

Возможные причины возникновения пожара или аварийной ситуации нарабочем месте. Действия обслуживающего персонала при угрозе пожара или аварии.

Меры пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать призаступлении на работу, в процессе работы и по ее окончании с цельюпредупреждения загораний.

Тема 4.

Средства пожаротушения и сигнализации. Действия механизаторов, рабочихи служащих при пожаре

Первичные средства пожаротушения, их назначение и правила пользования,порядок содержания в летних и зимних условиях. Средства связи и сигнализации.Правила использования их в случае возникновения пожара. Пожарные водоемы. Порядоксообщения о пожаре по телефону.

Действия механизаторов, рабочих и служащих при обнаружении на рабочемместе или на территории объекта, усадьбы, поселка задымления, загорания илипожара. Порядок вызова встречи пожарных частей, ДПК.

Тема 5.

Практическое занятие.

Практическая работа с огнетушителем.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

**Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов**

Тематический план и типовая учебная программа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № темы | Наименования тем | Часы |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 1 |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности вновь строящихся и реконструируемых объектов | 2 |
| 3 | Меры пожарной безопасности на вновь строящихся и реконструируемых объектах | 4 |
| 4 | Первичные средства пожаротушения. Действия рабочих, специалистов и служащих при возникновении пожара | 2 |
| 5 | Практическое занятие | 1 |
|   | Зачет | 1 |
| Итого: |   | 11 часов |

Тема 1.

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарнойбезопасности

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03;Права, обязанности и ответственность руководителей за обеспечение пожарнойбезопасности на объекте. Нормативно-техническая литература.

Тема 2.

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности вновьстроящихся и реконструируемых объектов

Краткий анализ характерных пожаров на объектах строительства.

Основные задачи пожарной профилактики. Задачи лиц, ответственных запожарную безопасность, вытекающие из требований Федерального закона от 21декабря 1994 г. N 69-ФЗ"О пожарной безопасности" и Правил пожарной безопасности в РоссийскойФедерации ППБ 01-03.Основные организационные мероприятия по установлению и поддержаниюпротивопожарного режима на вновь строящихся и реконструируемых объектах,строительных площадках и в подсобных хозяйствах.

Ответственность за пожарную безопасность отдельных участковстроительства, корпусов, цехов, складов, мастерских. Обучение рабочих,специалистов и служащих мерам пожарной безопасности на производстве и в быту.Создание и организация работы пожарно-технических комиссий, добровольныхпожарных дружин. Краткие сведения об их задачах и практической деятельности.Организация учений по эвакуации с объекта.

Тема 3.

Меры пожарной безопасности на вновь строящихся и реконструируемыхобъектах

Анализ пожаров и загораний от наиболее распространенных причин наобъектах строительства района, области. Меры пожарной безопасности приэксплуатации электрических сетей, электрооборудования, электронагревательных иэлектроосветительных приборов. Сущность и причины возникновения электрическихперегрузок, коротких замыканий, больших переходных сопротивлений. Пожарнаяопасность ламп накаливания. Меры защиты электроустановок от коротких замыканийи перегрузок.

Автоматические и плавкие предохранители. Меры пожарной безопасности приэксплуатации отопительных приборов, нагревательных приборов и вентиляционныхустановок. Меры пожарной безопасности при проведении огневых работ, приприменении открытого огня и при курении. Требования правил пожарнойбезопасности в Российской Федерации. Особенности пожарной безопасностиновостроек и реконструируемых объектов. Содержание строительных площадок(порядок хранения лесоматериалов, отходов древесины, устройство временныхслужебных, бытовых, складских и других помещений). Меры пожарной безопасности вбытовых помещениях, сушилках спецодежды и при эксплуатации печек-времянок,электроустановок, электроэкранов, калориферов, теплогенераторов для сушкипомещений.

Требования к строительным лесам и опалубкам. Содержание территорий дорог,подъездов к зданиям, сооружениям, водоисточникам, пожарным гидрантам и доступ ксредствам пожаротушения: при эксплуатации печей каминов, котлов на твердом,жидком и газообразном топливе; при обращении с легковоспламеняющимисяжидкостями (нормы их хранения в жилых домах и квартирах). Требования правилпожарной безопасности к путям эвакуации.

Тема 4.

Первичные средства пожаротушения. Действия рабочих, специалистов ислужащих при возникновении пожара

Назначение, устройство и принцип действия огнетушителей. Правила ихэксплуатации и использования для тушения загорания и пожара. Назначение,устройство, оснащение внутренних пожарных кранов. Правила их эксплуатации.Пожарные щиты и их оснащение. Использование пожарного инвентаря и подсобныхсредств для тушения пожара. Нормы обеспечения новостроек и реконструируемыхзданий средствами пожаротушения. Действия рабочих, специалистов и служащих привозникновении пожара: вызов пожарной помощи, тушение имеющимися средствами,встреча и сопровождение прибывшей пожарной команды к месту пожара. Организацияи порядок эвакуации людей и имущества из горящих помещений.

Тема 5.

Практическое занятие.

Работа с огнетушителем.

Зачет.

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

**Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную  безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ**

Тематический план и типовая учебная программа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № темы | Наименования тем | Часы |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности  | 1 |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности дошкольных учреждений и общеобразовательных школ | 2 |
| 3 | Обучение детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных учреждений основам пожаробезопасного поведения | 6 |
| 4 | Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах | 2 |
| 5 | Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной охраны | 1 |
|   | Практические занятия | 3 |
|   | Зачет | 1 |
| Итого: |   | 16 часов |

Тема 1.

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарнойбезопасности

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03.Инструкции по пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственностьруководителей организации за соблюдением правил пожарной безопасности.

Тема 2.

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасностидошкольных учреждений и общеобразовательных школ  Краткий анализ пожаров и загораний, произошедших в школах идошкольных учреждениях. Примеры наиболее характерных пожаров. Создание в школахдобровольных пожарных дружин, дружин юных пожарных, организация их работы.Примерное положение о дружине юных пожарных. Задачи лиц, ответственных запожарную безопасность, вытекающие из требований Федерального закона от 21декабря 1994 г. N 69-ФЗ"О пожарной безопасности" и Правил пожарной безопасности в РоссийскойФедерации ППБ 01-03.

Тема 3.

Обучение детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательныхучреждений основам пожаробезопасного поведения

Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возрастаосновам правил пожаробезопасного поведения. Проведение уроков вобщеобразовательных школах в рамках дисциплины "Основы безопасностижизнедеятельности". Дидактический материал по обучению мерам и правилампожарной безопасности. Организация класса, уголка пожарной безопасности.

Практические занятия по поведению учащихся при возникновении пожара.

Тема 4.

Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях иобщеобразовательных школах

Краткий анализ основных причин пожаров и загораний. Меры пожарной безопасностипри: эксплуатации электрических сетей, электрооборудования иэлектронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходноесопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способыпредотвращения; хранения и обращения с огнеопасными жидкостями.

Основные факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихсяи горючих жидкостей: температура вспышки, самовоспламенение и воспламенение.Понятие о взрыве. Требования к местам хранения ЛВЖ и ГЖ.

Противопожарный режим при приеме, выдаче и использовании огнеопасныхжидкостей. Хранение и меры пожарной безопасности при пользовании химическимиреактивами и щелочными металлами. Противопожарный режим в зданиях, натерриториях, в лесу. Содержание эвакуационных путей, порядок установки на окнахметаллических решеток и жалюзей; расположение парт, столов, стульев в классах,кроватей в спальных комнатах. Содержание входов, выходов, холлов, коридоров,лестничных клеток. Содержание чердаков, подвальных помещений,учебно-производственных мастерских, кабинетов химии и физики. Разработка плановэвакуации. Инструктаж обслуживающего персонала. Порядок размещения детей взданиях повышенной этажности и многоэтажных, при вызове их на дачи в периодоздоровительного сезона; требования, предъявляемые к дачным помещениям.Содержание и эксплуатация местных приборов отопления, кухонных очагов иводонагревателей.

Назначение дежурных и сторожей в детских учреждениях,школах-интернатах. Обязанности дежурных и сторожей по соблюдению пожарнойбезопасности и в случае возникновения пожара. Их инструктаж. Требованияпожарной безопасности при устройстве новогодних елок, организациикинопросмотров, вечеров и спектаклей. Требования к помещениям с массовымпребыванием людей. Ответственность за проведение массовых мероприятий,назначение и обязанности дежурных, правила установки и крепления елок.

Тема 5.

Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров,действия при пожаре и вызов пожарной охраны

Назначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве и принципедействия углекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Правила ихэксплуатации и использования для тушения пожаров.

Назначение подсобных средств для тушения пожара (песок, различныепокрывала, ведра с водой и бочки, пожарный инвентарь), внутренних пожарныхкранов. Правила их эксплуатации.

Нормы обеспечения дошкольных учреждений и школ средствамипожаротушения.

Действия обслуживающего персонала, учащихся старших классов школ, школ-интернатов при возникновении пожара. Организация и порядок эвакуации детей иимущества из помещений при пожаре.

Тема 6.

Практические занятия.

Тренировка проведения эвакуации при различных сценариях развитияпожара. Проверка действий учащихся общеобразовательных учреждений привозникновении пожара. Работа с огнетушителем.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

**Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений**

Тематический план и типовая учебная программа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № темы | Наименования тем | Часы |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности к дошкольным учреждениям | 0,5 |
| 2 | Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям | 0,5 |
| 3 | Требования пожарной безопасности к территориям | 0,5 |
| 4 | Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства пожаротушения | 0,5 |
| 5 | Действия служащих дошкольных учреждений при пожаре | 1 |
| 6 | Обучение детей дошкольного возраста пожаробезопасному поведению | 3 |
| 7 | Практическое занятие. | 2 |
| 8 | Зачет | 1 |
| Итого: |   | 9 часов |

Тема 1.

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарнойбезопасности к дошкольным учреждениям Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарнойбезопасности". Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ01-03. Инструкции по пожарной безопасности.

Тема 2.

Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям

Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий.

Противопожарный режим. Пути эвакуации и эвакуационные выходы. Планыэвакуации. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовыхмероприятий.

Тема 3.

Требования пожарной безопасности к территориям

Содержание территории, противопожарные разрывы. Дороги, подъезды иподходы к зданию и водоисточникам.

Тема 4.

Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средствапожаротушения

Виды пожарного оборудования и инвентаря, назначение, устройство.

Классификация огнетушителей. Назначение, устройство, техническиехарактеристики, правила эксплуатации и месторасположение.

Тема 5.

Действия служащих дошкольных учреждений при пожаре

Порядок сообщения о пожаре и вызова пожарной охраны. Действияобслуживающего персонала по эвакуации детей, материальных ценностей, тушениювозникшего пожара имеющимися средствами пожаротушения и выполнение другихработ.

Тема 6.

Обучение детей дошкольного возраста пожаробезопасного поведения

Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возрастаосновам правил пожаробезопасного поведения. Дидактический материал по обучениюмерам и правилам пожарной безопасности. Организация уголка пожарнойбезопасности.

Тема 7.

Практическое занятие.

Практическое занятие по эвакуации детей. Работа с огнетушителями.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

**Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания**

Тематический план и типовая учебная программа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № темы | Наименования тем | Часы |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 1 |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности организаций бытового обслуживания | 4 |
| 3 | Меры пожарной безопасности в организациях бытового обслуживания | 4 |
| 4 | Первичные средства пожаротушения. Противопожарная защита объектов. Действия рабочих при возникновении пожара | 2 |
| 5 | Практическое занятие. | 2 |
|   | Зачет | 1 |
| Итого: |   | 14 часов |

Тема 1.

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарнойбезопасности

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарнойбезопасности". Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ01-03. Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарнойбезопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц заобеспечение пожарной безопасности.

Тема 2.

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасностиорганизаций бытового обслуживания

Краткий обзор пожаров, происшедших в организациях бытовогообслуживания. Примеры наиболее характерных пожаров. Основные задачи пожарнойпрофилактики. Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность, вытекающие изтребований Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарнойбезопасности", Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ01-03. Основные организационные мероприятия по обеспечению пожарнойбезопасности организаций бытового обслуживания.

Обязанности руководителей и должностных лиц по созданию и поддержаниюнеобходимого противопожарного режима на подведомственных им объектах(участках). Обучение рабочих и служащих по программе пожарно-техническогоминимума. Противопожарный инструктаж. Формы и методы привлечения широкойобщественности к делу по предупреждению пожаров. Создание в организацияхпожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин. Их задачи ипрактическая деятельность.

Тема 3.

Меры пожарной безопасности в организациях бытового обслуживания

Меры пожарной безопасности: при эксплуатации систем отопления ивентиляции; при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования иэлектронагревательных приборов; при хранении и обращении с огнеопаснымижидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасностьлегковоспламеняющихся и горючих жидкостей (температура вспышки, воспламенения,самовоспламенения). Понятие о взрыве. Требования к местам хранения ЛВЖ и ГЖ.Противопожарный режим при приеме и выдаче, а также использовании огнеопасныхжидкостей; при проведении огневых работ:

газосварочных и электросварочных (постоянных и временных); применение жидкоготоплива; при варке битума, смол и т.п. Неосторожное обращение с огнем; курение,разведение костров как наиболее распространенные причины пожаров. Особенностипожарной опасности предприятий бытового обслуживания (фабрик, ремонтныхмастерских, ателье по пошиву одежды, фотокабинетов и т.п.). Пожарнаяхарактеристика и меры пожарной безопасности при использовании и хранении:кислорода, водорода, ацетилена и других пожароопасных газов; разбавителей,растворителей, красителей, клея и т.п.; нафталина, целлулоида, клеевых пленок,пластмасс и изделий из них.

Опасность перечисленных выше веществ к образованию взрывной среды,быстрому возгоранию, выделению токсичных веществ при горении и т.п.

Пожарная безопасность. Меры пожарной безопасности: при эксплуатации отопительныхи нагревательных приборов, электрических сетей и электроприборов; припользовании газовыми приборами; при обращении с открытым огнем (курение,разведение костров, применение свечей и т.п.);

при применении препаратов бытовой химии в аэрозольных упаковках; припользовании керосиновыми, осветительными и нагревательными приборами; присодержании балконов, лоджий, лестничных клеток, площадок и т.п.; при обращениис легковоспламеняющимися жидкостями. Нормы их хранения в жилых квартирах.Особенности пожарной опасности жилых зданий повышенной этажности. Требованияправил пожарной безопасности, предъявляемые к путям эвакуации. Правила вызовапожарной команды в случае пожара.

Тема 4.

Первичные средства пожаротушения. Противопожарная защита объектов.

Действия рабочих при возникновении пожара

Назначение огнетушителей. Устройство и принцип действия углекислотных,порошковых и аэрозольных огнетушителей. Правила эксплуатации и использования ихпри тушении пожара. Назначение, устройство, оснащение внутренних пожарныхкранов и правила их эксплуатации и использования при пожаре. Краткие сведенияоб автоматических установках обнаружения, извещения и тушения пожара, осистемах дымоудаления. Использование подсобных средств и инвентаря для тушенияпожара. Нормы обеспечения предприятий бытового обслуживания средствамипожаротушения. Действия рабочих и служащих при возникновении пожара имеющимисясредствами пожаротушения, встреча и сопровождение пожарной команды к меступожара. Организация и порядок эвакуации людей и имущества из горящих помещений.

Тема 5.

Практическое занятие.

Организация эвакуации персонала. Работа с огнетушителем.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

**Пожарно-технический минимум для руководителей иответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественногопитания, баз и складов**

Тематический план и типовая учебная программа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № темы | Наименования тем | Часы |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 1 |
| 2 | Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности организаций торговли и общественного питания, баз и складов | 4 |
| 3 | Требования правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий, сооружений организаций торговли и общественного питания, баз и складов | 4 |
| 4 | Первичные средства пожаротушения, действия в случае возникновения пожара | 2 |
| 5 | Практическое занятие. | 2 |
|   | Зачет | 1 |
| Итого: |   | 14 часов |

Тема 1.

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарнойбезопасности". Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ01-03. Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарнойбезопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц заобеспечение пожарной безопасности.

Тема 2.

Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасностиорганизаций торговли и общественного питания, баз и складов

Краткий анализ пожаров и загораний в организациях торговли иобщественного питания, базах и складах. Требования Федерального закона от 21декабря 1994 г. N 69-ФЗ"О пожарной безопасности", Правил пожарной безопасности в РоссийскойФедерации ППБ 01-03, к обеспечениютребований пожарной безопасности в организациях торговли, общественногопитания, базах и складах. Основные организационные мероприятия по установлениюи поддержанию строгого противопожарного режима и осуществлению мер пожарнойбезопасности, в производственных, административных, складских и вспомогательныхпомещениях. Обязанности и ответственность должностных лиц за противопожарноесостояние подведомственных им объектов (участков).

Создание и организация работы пожарно-технической комиссии, добровольнойпожарной дружины. Обучение рабочих и служащих мерам пожарной безопасности напроизводстве и быту. Разработка плана эвакуации людей и материальных ценностейи плана действий обслуживающего персонала при возникновении пожара иобъективных инструкций "О мерах пожарной безопасности на объекте(участке)".

Тема 3.

Требования правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий,сооружений организаций торговли и общественного питания, баз и складов

**Раздел А**

Общие требования правил пожарной безопасности: содержание территории,зданий и помещений, содержание систем отопления, вентиляции, дымоудаления,сигнализации и пожаротушения. Пожарная опасность электроустановок.Противопожарный режим при производстве ремонтных и огневых работ.

**Раздел Б**

Меры пожарной безопасности в организациях торговли продовольственнымитоварами, на продовольственных складах и базах.

Краткая пожарная характеристика огнеопасных продовольственных товаров:

растительных, животных и синтетических масел и жиров спиртосодержащихизделий, эссенции, сена, соломы, фуража, спичек и т.п. Меры пожарнойбезопасности при хранении и торговле. Меры пожарной безопасности приэксплуатации холодильных установок и механизмов с электродвигателями.

**Раздел В**

Меры пожарной безопасности на базах, в складах, магазинах и другихорганизаций торговли промышленными товарами. Краткая характеристика и мерыпожарной безопасности при хранении и продаже ЛВЖ и ГЖ. Пожарная опасностьполовой мастики, товаров бытовой химии, парфюмерных изделий, пороха, пистонов идр. Противопожарный режим в торговых залах и подсобных помещениях, в складах ибазах.

**Раздел Г**

Меры пожарной безопасности в организациях общественного питания.

Меры пожарной безопасности в обеденном зале, в цехах, складах,кладовых, бытовых и подсобных помещениях. Противопожарные мероприятия приэксплуатации ресторанных плит, варочных печей, кипятильников, холодильныхустановок и кухонного оборудования. Меры пожарной безопасности при производствекондитерских изделий. Пожарная опасность растительных масел и пищевых жиров.Меры пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий. Требованияправил пожарной безопасности к содержанию территории, зданий, гаражей,хозяйственных построек и противопожарных разрывов между ними и к путямэвакуации. Меры пожарной безопасности при эксплуатации отопительных инагревательных приборов, электроустановок, радио и телевизоров, при хранении иобращении с ЛВЖ, ГЖ и горючими газами. Средства обнаружения, оповещения итушения пожаров.

Тема 4.

Первичные средства пожаротушения, действия в случае возникновенияпожара

Назначение, устройство и правила пользования огнетушителями.

Нормы обеспечения предприятий, баз и складов первичными средствамипожаротушения. Автоматические системы извещения о пожаре, дымоудаления итушения пожара. Устройство и правила пользования внутренними пожарными кранами.Действия рабочих и служащих при возникновении пожара (загорания) имеющимисяпервичными средствами пожаротушения; встреча и оказание помощи пожарным командам,организациям и порядок эвакуации людей и имущества.

Тема 5.

Практическое занятие.

Организация эвакуации персонала. Работа с огнетушителем.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

**Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений**

Тематический план и типовая учебная программа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № темы | Наименования тем | Часы |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 1 |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности лечебных учреждений | 4 |
| 3 | Меры пожарной безопасности лечебных учреждений | 4 |
| 4 | Первичные средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара и вызов пожарной охраны | 2 |
| 5 | Практическое занятие | 2 |
|   | Зачет | 1 |
| Итого: |   | 14 часов |

Тема 1.

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарнойбезопасности

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарнойбезопасности". Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ01-03. Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарнойбезопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц заобеспечение пожарной безопасности.

Тема 2.

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасностилечебных учреждений

Краткий обзор пожаров, происшедших в районе, области, Примеры наиболеехарактерных пожаров. Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность,вытекающие из требований Федерального закона "О пожарнойбезопасности", Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ01-03. Основные обязанности руководителей лечебных учреждений по созданию иподдержанию противопожарного режима на вверенных объектах.

Ответственность должностных лиц за противопожарное состояниеподведомственных объектов (участков). Обучение рабочих и служащих по программепожарно-технического минимума. Противопожарный осмотр складских и подсобныхпомещений, аптек, помещений наполнения емкостей кислородом, слесарных,столярных и других мастерских перед началом работы и порядок их закрытия поокончании работы. Принятие мер по установлению и устранению выявленныхнарушений правил пожарной безопасности.

Тема 3.

Меры пожарной безопасности в лечебных учреждениях

Меры пожарной безопасности при: эксплуатации электрических сетей,электрооборудования и электронагревательных приборов (короткое замыкание,перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причинывозникновения и способы предотвращения); хранении и обращении с огнеопаснымижидкостями и химическими реактивами. Основные факторы, определяющие пожарнуюопасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (температура вспышки,воспламенения, самовоспламенения); понятие о взрыве; требования к местамхранения ЛВЖ и ГЖ; противопожарный режим при приеме выдаче, хранении ииспользовании огнеопасных жидкостей и химических реактивов; проведении огневыхработ: (газосварочных, электросварочных, варке битума и смол, при окрасочныхработах при применении жидкого топлива); основные требования Правил пожарнойбезопасности в Российской Федерации ППБ 01-03;противопожарный режим и его индивидуальность в зависимости от назначенияпомещений: кабинеты, палаты для больных, хирургические, физиотерапевтическиекабинеты, лаборатории, помещения рентгеноскопии и хранения рентгенопленки,склады медикаментов и т.п.; содержание чердаков, подвалов и подсобныхпомещений; меры пожарной безопасности при организации при организации влечебных учреждениях киносеансов, концертов и других массовых мероприятий;особенности в разработке плана эвакуации больных, инструктаж и содержание путейэвакуации; эксплуатации отопительных приборов; применении препаратов бытовойхимии в аэрозольных упаковках; обращении с легковоспламеняющимися жидкостями,газами; краткие сведения об автоматических установках дымоудаления, подпоравоздуха в домах повышенной этажности; требования правил пожарной безопасности кпутям эвакуации.

Тема 4.

Первичные средства пожаротушения, системы противопожарной защиты идействия персонала при возникновении пожара

Назначение ручных огнетушителей. Устройство, принцип действияуглекислотных, порошковых и аэрозольных огнетушителей. Правила их эксплуатациии использования для тушения пожара. Средства пожарной сигнализации вмедицинских и лечебных учреждениях. Назначение, устройство, оснащение и правилаэксплуатации внутренних пожарных кранов.

Использование подсобных средств для тушения пожара (песок, различные покрывала,ведра и бочки с водой). Нормы обеспечения лечебных учреждений первичнымисредствами пожаротушения. Действия обслуживающего персонала при возникновениипожара, вызов пожарной команды, тушение пожара имеющимися средствами, эвакуациялюдей и имущества, встреча и сопровождение пожарной команды к месту пожара.

Практическое занятие.

Организация эвакуации персонала. Работа с огнетушителем.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

**Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений**

Тематический план и типовая учебная программа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № темы | Наименования тем | Часы |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности  | 1 |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждениях | 4 |
| 3 | Меры пожарной безопасности в театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждениях | 4 |
| 4 | Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара и вызов пожарной охраны | 2 |
| 5 | Практическое занятие | 2 |
|   | Зачет | 1 |
| Итого: |   | 14 часов |

Тема 1.

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарнойбезопасности

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарнойбезопасности". Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ01-03. Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарнойбезопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц заобеспечение пожарной безопасности.

Тема 2.

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасноститеатрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений  Задачи лиц, ответственных за пожарнуюбезопасность, вытекающие из требований Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "Опожарной безопасности" и Правил пожарной безопасности в РоссийскойФедерации ППБ 01-03.Обязанности руководителей учреждений по осуществлению мер пожарнойбезопасности. Ответственность должностных лиц за противопожарное состояниеподведомственных им участков (объектов). Основные организационные мероприятияпо установлению противопожарного режима.

Обучение рабочих и служащих по программе пожарно-технической подготовкимерам пожарной безопасности на рабочих местах, в быту и действиям привозникновении пожара. Создание в учреждениях пожарно-технических комиссий,добровольных пожарных дружин, их задачи и практическая деятельность.

Тема 3.

Меры пожарной безопасности в театрально-зрелищных икультурно-просветительских учреждениях

Краткий обзор пожаров в театрально-зрелищных икультурно-просветительских. Примеры наиболее характерных пожаров. Анализхарактерных пожаров и загораний. Меры пожарной безопасности при: эксплуатацииэлектрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов.Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, ихсущность, причины возникновения и способы предотвращения; хранении и обращениис огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасностьЛВЖ и ГЖ. Требования к местам их хранения. Противопожарный режим при приеме ивыдаче, а также использование огнеопасных жидкостей. Проведение огневых работ.

Противопожарный режим и его индивидуальность в зависимости отназначения помещений: сцена, зрительный зал, гримерная, фойе, фильмохранилище,зал с экспонатами, запасник, архив, гладильная, костюмерная, столярная и др.

Соблюдение требований к расстановке стульев, кресел и их креплению.

Огнезащитная обработка декораций и бутафории, порядок их хранения.

Противопожарный режим при демонстрации кинофильмов. Требования кобслуживающему персоналу. Понятие о паспортизации домов культуры, клубов,кинотеатров. Порядок переквалификации киномехаников. Инструктаж обслуживающегоперсонала. Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации. Специальныетребования пожарной безопасности к музеям, картинным галереям, выставкам,библиотекам, циркам, памятникам культуры.

Требования к производству реставрационных работ. Меры пожарнойбезопасности при устройстве новогодних елок; обращении с открытым огнем(курение, зажженная спичка, свеча); эксплуатации печей, каминов, отопительныхкотлов и газовых приборов; обращении с ЛВЖ и препаратами бытовой химии ваэрозольных упаковках.

Тема 4.

Первичные пожаротушения, автоматические установки пожарной сигнализациии пожаротушения. Действия при возникновении пожара и вызов пожарной охраны

Первичные средства пожаротушения. Назначение, устройство, принципдействия. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения втеатрально-зрелищных учреждениях. Назначение, устройство, оснащение и правилаэксплуатации внутренних пожарных кранов. Использование подсобных средств ипожарного инвентаря для тушения пожара. Нормы обеспечения зрелищных учрежденийсредствами пожаротушения.

Действия обслуживающего персонала театрально-зрелищных икультурно-просветительских учреждений при возникновении пожара, вызов, встречаи сопровождение пожарных команд к месту пожара, загорания имеющимисясредствами, организация эвакуации людей и имущества при пожаре.

Практическое занятие.

Организация эвакуации персонала. Работа с огнетушителем.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

**Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов**

Тематический план и типовая учебная программа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № темы | Наименования тем | Часы |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности | 1 |
| 2 | Организационные противопожарные мероприятия в жилом доме (хозяйстве). | 3 |
| 3 | Первичные средства тушения пожаров. Действия рабочих, служащих, квартиросъемщиков и членов их семей при пожаре. | 1 |
| 4 | Практическое занятие. | 2 |
|   | Зачет | 1 |
| Итого: |   | 8 часов |

Тема 1.

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарнойбезопасности

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарнойбезопасности". Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ01-03. Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарнойбезопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц заобеспечение пожарной безопасности.

Тема 2.

Организационные противопожарные мероприятия в жилом доме (хозяйстве)Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность жилых домов (хозяйств), учреждений соцобеспечения по предупреждению пожаров.

Привлечение штатных работников и общественности кпожарно-профилактической работе. Требования Правил пожарной безопасности вРоссийской Федерации ППБ 01-03 ксодержанию жилых домов, хозяйственных построек, гаражей, территории дворов,подъездов, проездов, к наружным пожарным лестницам, к путям эвакуации, ксодержанию лестничных клеток, подвалов, чердаков, балконов, лоджий и источниковводоснабжения. Меры пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий.Меры пожарной безопасности при: эксплуатации приборов отопления и кухонныхплит; пользовании бытовыми газовыми приборами; обращении с открытым огнем(курение, применение спичек, свечей, факелов); применении препаратов бытовойхимии в аэрозольных упаковках; эксплуатации систем отопления; эксплуатацииэлектроустановок, электрических отопительных и нагревательных приборов,телевизоров, радиоаппаратуры и т.п.; пользовании горючими жидкостями.Ознакомление с размещением и использованием при пожаре специальных инженерныхустройств в жилых домах повышенной этажности (система автоматического извещенияо пожаре, системы дымоудаления и подпора воздуха, пути эвакуации). Обучениежильцов правилам и мерам пожарной безопасности. Оборудование стендов, щитов,уголков пожарной безопасности.

Тема 3.

Первичные средства пожаротушения. Действия рабочих, служащих,квартиросъемщиков и членов их семей при пожаре Назначение, устройство, принцип действия углекислотных, порошковых иаэрозольных огнетушителей. Правила их эксплуатации. Назначение, устройство иоснащение внутренних пожарных кранов. Правила пользования ими при пожаре.Подсобные средства защиты (песок, покрывала, ведра и бочки с водой и т.п.) ипорядок их применения при тушении пожара (загорания). Доврачебная помощьпострадавшим на пожаре. Порядок вызова пожарных команд и предупреждениясоседей. Порядок действий квартиросъемщиков и их семей при пожаре в различныхситуациях. Порядок эвакуации людей и имущества. Оказание доврачебной помощипострадавшим. Правила эвакуации.

Практическое занятие.

Организация учений по эвакуации персонала. Работа с огнетушителем.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.

**Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)**

Тематический план и типовая учебная программа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № темы | Наименования тем | Часы |
| 1 | Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности. | 1 |
| 2 | Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей. | 1 |
| 3 | Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей. | 2 |
| 4 | Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны. | 3 |
| 5 | Практическое занятие. | 2 |
|   | Зачет | 1 |
| Итого: |   | 10 часов |

Тема 1.

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарнойбезопасности

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарнойбезопасности". Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ01-03. Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарнойбезопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц заобеспечение пожарной безопасности.

Тема 2.

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности взданиях и помещениях с массовым скоплением людей

Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболеехарактерных пожаров в помещениях офисов. Их анализ, причины. Обязанностируководителей учреждений по осуществлению мер пожарной безопасности.

Основные организационные мероприятия по установлению противопожарногорежима. Порядок обучения служащих мерам пожарной безопасности на рабочихместах, и действиям при возникновении пожара. Создание в учрежденияхпожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин, их задачи ипрактическая деятельность.

Тема 3.

Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплениемлюдей

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей,электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание,перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причинывозникновения и способы предотвращения. Хранении и обращении с огнеопаснымижидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность ЛВЖ и ГЖ.Требования к местам их хранения. Разработка плана эвакуации, содержание путейэвакуации, пользование лифтами во время пожара. Особенности распространенияогня в зданиях повышенной этажности.

Повышенная опасность продуктов горения. Незадымляемые лестничныеклетки. Специальные требования пожарной безопасности к помещениям с размещениемзначительного количества электроприборов, офисного оборудования и оргтехники. Порядокхранения печатной продукции и документов.

Тема 4.

Первичные средства пожаротушения, автоматические установки пожарнойсигнализации и пожаротушения. Действия при возникновении пожара, вызов пожарнойохраны

Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновениизагорания. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения.Назначение, устройство, принцип действия и применение углекислотных, порошковыхи аэрозольных огнетушителей. Назначение, устройство, оснащение и правилаэксплуатации внутренних пожарных кранов. Использование подсобных средств ипожарного инвентаря для тушения пожара. Нормы обеспечения учреждений средствамипожаротушения. Действия сотрудников офисов при возникновении пожара, вызов,встреча и сопровождение пожарных команд к месту пожара. Порядок проведенияэвакуации из зданий повышенной этажности и помещений с массовым пребываниемлюдей. Действия в случае значительного задымления. Действия по предотвращениюпаники. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при пожаре.

Практическое занятие.

Организация учений по эвакуации персонала. Работа с огнетушителем.

Зачет

Проверка знаний пожарно-технического минимума.